|  |
| --- |
| Приложение к Акту готовности ГБОУ СО «Харловская школа-интернат»к 2024/2025 учебному году |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области** |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав, утвержден приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 10.01.2020 г. № 20-дСвидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 1 сентября 2011 г. серия 66 № 007887642Лист записи ЕГРЮЛ от 17 января 2020 г |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты | Выписки из Единого гос. реестра недвижимости от 25.02.2020, кадастровый номер 66:11:5801001:470 (здание школы)от 25.02.2020, кадастровый номер 66:11:5801001:469 (спальный корпус)от 25.02.2020, кадастровый номер 66:11:5801001:466 (нежилое здание)от 25.02.2020, кадастровый номер 66:11:5801001:693 (нежилое здание)от 25.02.2020, кадастровый номер 66:11:5801001:467 (нежилое здание) |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)  | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права (постоянное (бессрочное) пользование) от 29.12.2015 66:11:5801001:207 66-66-33/665/2012-755 16.01.2020 66:11:5801001:765-66/033/2020-2 |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);
	2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;
	3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;
	4. дата и номер свидетельства об аккредитации
 | Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 04 апреля 2016 г. рег. номер ЛО35-01277-66/00194617, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области имеется приложение № 1данные, указанные в лицензии, соответствуют уставу, виды образовательной деятельности:реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования;дополнительное образование детей и взрослых |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);2) отсутствуют | Образовательная программа на период 2018-2024 гг с изменениямиАООП (1 и 2 варианты) |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):когда и кем утверждены;на какой срок; 2) отсутствуют | Программа развития на 2023-2025 г  |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2024-2025 учебный год | 1) наличие;2) когда и кем утвержден | Плана работы ОУ на 2024-2025 уч.г |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | всего (единиц);в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 5Спальный корпус |
| 10. | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну или в две смены (указать);
	2. в первую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них;* 1. во вторую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них | В одну смену1-9 классы, на 08.08.2024 - 64 ч (в ОУ – 54 ч) |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек);количество классов по комплектованию;планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 10810640нет |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;2) по факту: администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;3) наличие вакансий (указать) | 5,5 ст23,72 ст6,06 ст001,56 ст39,54 ст5,5 ст23,72 ст6,06 ст001,56 ст39,54 ст |
| 13. | **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:1) канализации; 2) отопления;3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт от 08.08.2024 гАкт от 08.08.2024 гАкт от 08.08.2024 г г |
| 15. | Оснащенность ученической мебельюв соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | соответствует |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками |  |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | 95% (потребность в инструментах, материалах) |
| 18. | **Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Акт от 08.08.2024 г  |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Акт от 08.08.2024 г |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки  |  | отсутствует |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт от 08.08.2024 г |
| 23. | **Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации** |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты)2) количество неустраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);5) отчеты об устранении нарушений | отсутствуют |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 23.01.2023 № 30/1 |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственногов образовательной организации;3) обучение сотрудников ППБ;4) обучение обучающихся ППБ;5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | директор Южакова Ю.Г. прошла обучение в АНО ДПО «Прикамский институт безопасности», удостоверение № ПЗ-21-03-11/01/9 от 11.03.2021 г. - прошли обучение в АНО ДПО «Прикамский институт безопасности»:-заместитель директора Кейль Т.Г. (уд. № ПЗ-21-03-11/01/3 от 11.03.2021 г. ),- зав. хозяйством Прядеина Т.Д. (уд. № ПЗ-21-03-11/01/4 от 11.03.2021 г. ),- учитель Ваганов Ю.А. (уд. № ПЗ-21-03-11/01/2 от 11.03.2021 г.),- учитель, Пономарев Н.А. (уд. № ПЗ-21-03-11/01/5 от 11.03.2021 г. ),- зав. производством Сосновских Н.Н. (уд. ПЗ-21-03-11/01/6 от 11.03.2021 г.) Внеплановая проверка знаний 17.02.2022 протокол № ПЗ-22-02-17/11 Обучение обучающихся ППБ осуществляется на уроках ОБЖ, через инструктажиЭвакуационные учения осуществляются по графику 1 раз в квартал |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;2) наличие журнала учета средств;3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена  | достаточное количествоимеетсядоговор с ИРО ВДПО от 20.01.2023 № 86 на выполнение противопожарных работ – техническое обслуживание ПСП |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;2) договор на обслуживание (указать реквизиты);2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:наименование программно-аппаратного комплекса;3) договор на обслуживание (указать реквизиты);4) наличие иных систем пожарной автоматики | АПС имеется, замена осуществлена в 2019 годуТехническое обслуживание АПС ООО «Джеб-СБ» по договору № 66/24-ПС от 22.01.2024ПАК «Тандем 2М», ввод в эксплуатацию март 2015 гОбслуживание ООО «Актай-Мониторинг» по договору от 22.01.2024 № 404-24-ТМО |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | соответствуютжурнал контроля за состоянием путей эвакуации |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | соответствуют нормам и правилам ПУЭ и ПТЭЭП,технический отчет от 21.12.2023 ООО «Стройинвестпроект» г. Ирбит |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;2) наружное | отсутствуетпожарный водоем в исправном состоянии, имеется подъезд, знак ПБ |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | рег. № 65218878001-ТО-310 от 21.12.2018 |
| 33. | **Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты)2) количество неустраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);5) отчеты об устранении нарушений | нет |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;3) обучение сотрудников | сотрудники обучены 100% от необходимого количества |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания:за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);6) паспортизация пищеблока | СтоловаяОснащен в соответствии с требованиямиАкт от 08.08.2024Питание в собственной столовой штатными работниками100% (кроме обучающихся на дому)Паспорт имеется |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Проводится в соответствие с графиком- договор с ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Екатеринбург»  |
| 38. | Наличие установки фильтрови ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | УФО установлены в питьевых фонтанчиках |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)  | указать реквизиты | Акт № 61 от 18.12.2020 ВДПО |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);3) обеспеченность медицинским персоналом | Медкабинет имеется, персоналом обеспечен |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол № 04/08369-23 от 10.10.2023Вода соответствует нормативным требованиям |
| 42. | **Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19** |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Имеется необходимое количество рециркуляторов |
| 44. | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие/отсутствие | За каждым классом закреплен учебный кабинет |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Дозаторы с антисептиком установлены при входе в ОУ, в санитарно-бытовых помещениях, около столовой |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | Сотрудники обеспечены необходимым количеством СИЗ |
| 47. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие(исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук;cвыше 250 человек – 10 штук) | Бесконтактные термометры имеются в необходимом количестве: 2 - на вахте, по 1 в каждом из 3-х автобусов |
| 48. | **Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации** |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты)1) количество неустраненных недостатков;2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;4) отчеты об устранении недостатков | Отсутствуют |
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях:1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата);4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерациипо Свердловской области (дата) | Паспорт безопасности имеется (4 категория опасности объекта), согласован04.11.202202.12.202211.11.2022 |
| 51. | Наличие ответственных лицпо антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 09.01.2023 № 21-од (на три года) |
| 52. | Проведение обучения, инструктажейпо антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 2 |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеются поэтажные планы |
| 54. | Обеспечение пропускногои внутриобъектового режимов  | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Приказ от 31.08.2021 № 143-од с изменениями от 28.04.2022 № 89-од |
| 55. | Организация физической охраны  | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | Сторож (вахтер) по штатному расписанию |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;3) договор на обслуживание (указать реквизиты);4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);5) КТС не обслуживается (причина, меры) | КТС имеется, исправнаДоговор на обслуживание с ООО «Джеб-СБ» от 22.01.2024 № 67/24-ТСР |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность;2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры);4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Оборудовано системой оповещения о пожаре  |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность;2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры);4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Охранная сигнализация в медицинском кабинете |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);3) вывод изображения;4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | Здания образовательного учреждения оборудованы системой наружного и внутреннего видеонаблюдения:- 5 камер наружного наблюдения установлены по периметру здания с обзором: 1 камера – по периметру центрального входа; 1 камера – вход на территорию с торца здания школы ул. Береговая; 1 камера- вход на территорию с торца здания у входа/выхода столовой; 1 камера у входа с внутренней стороны территории и центрального входа в здание спального корпуса; 1 камера с внутренней территории зданий образовательного учреждения и запасного эвакуационного выхода из мастерской технического труда;- 11 камер внутреннего наблюдения установлены:4 камеры – здание школы, 1 этаж; 3 камеры здание школы 2 этаж; 2 камеры – здание спального корпуса, 1 этаж; 2 камеры – здание спального корпуса, 2 этаж.Работы по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения осуществляет ООО «ДЖЕБ- СБ» на основании договоров № 28/24-ВН от 22.01.2024Вывод изображения с камер видеонаблюдения осуществляется на монитор на пост охраны |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | оборудовано |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | На 1 этаже здания школы на главном входе оборудован пост охраны с установкой на нем системы видеонаблюдения, охранной сигнализацией и КТС, стационарным металлодетектором  |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | имеется |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность;2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры);4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Системы контроля и управления доступом не оборудована |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | отсутствуют |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | КПП отсутствует |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствуют |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;2) состояние ограждения | Ограждение объекта выполнено из металлических 3Д панелей высотой 2,0 м, имеется 4 ворот для проезда автотранспорт и 2 калитки для прохода пешеходов |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие;2) исправность | В ОУ имеется система наружного освещения, светильники закреплены на здании ОУ и направлены на ограждение по всему периметру ОУ в количестве 26 шт |
| 68. | **Раздел 8. Информационная безопасность** |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт от  |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие  | Имеется |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | Доступа детей к сети «Интернет» нет |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) |  |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра;2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | ЕСПДвсе |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) |  |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 68-од от 27.04.2023 |
| 76. | **Раздел 9. Безопасность дорожного движения** |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственногоза обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);8) укомплектованность водителями;9) стаж работы водителя, обучение | Приказ от 09.01.2023 № 4-одЛицензия № АН-66-001242 от 28.06.2019Договор с ООО «Авто-Навтика»53ИмеетсяДоговор от 19.01.2024 № 58ПО с ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ»ПАЗ 32053-70 гос. номер КН 14666 19.01.2023КАВЗ 4238-65 гос. номер КН 14366 30.03.2023ГАЗ ИАЦ 1767М4 гос. номер КН 15166 30.03.2023Водителями укомплектованыОбучение по графику |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);2) паспорт утвержден (дата);3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | согласован |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется учебно-тренировочный перекресток, учебная модель светофора |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | имеются |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | Имеется оборудованный пешеходный переход |
| 83. | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности  | наличие/отсутствие | отсутствуют |
| 84. | **Раздел 10. Охрана труда** |
| 85. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Штатный сотрудник |
| 86. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется на период 2022-2025 гг, рег. номер 7\_КД от 17.02.2022 |
| 87. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) директор Южакова Ю.Г. удостоверение № ПЗ-21-03-09/03/9, выдано 09.03.2021Внеочередная проверка Протокол № ПЗ-22-02-17/11 от 17.02.2022 (аттестован)Заместитель директора Кейль Т.Г. удостоверение № ПЗ-21-03-09/03/3, выдано 09.03.2021Внеочередная проверка Протокол № ПЗ-22-02-17/11 от 17.02.2022 (аттестован)2)заведующий хозяйством Прядеина Т.Д. удостоверение № ПЗ-21-03-09/03/4, выдано 09.03.2021Внеочередная проверка Протокол № ПЗ-22-02-17/11 от 17.02.2022 (аттестован)Заведующий производством Сосновских Н.Н. удостоверение № ПЗ-21-03-09/03/6, выдано 09.03.2021Внеочередная проверка Протокол № ПЗ-22-02-17/11 от 17.02.2022 (аттестован) |
| 88. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | имеется |
| 89. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | имеются |
| 90. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | имеются |
| 91. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Осуществляются по графику |
| 92. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда)  на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего;2) количество аттестованных рабочих мест;3) количество неаттестованных рабочих мест;4) планируемые сроки аттестации | 38380Август-сентябрь 2024 |
| 93. | **Раздел 11. Ремонтные работы** |
| 94. | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |
| 95. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Покраска стен учебных кабинетов и спальных комнат (выборочно), полов в спальных комнатах, покраска туалетов, помещений пищеблока |
| 96. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2024 год и последующие годы | Участие в федеральной программе «Доброшкола»  |